| 制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 電子資訊與保密管制程序 文件編號：CLP-4201 管制編號：01 制訂日期：2010/04/22 修訂日期：2025/09/11 版 次：B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標 題 | 電子資訊與保密管制程序 |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-4201 |  |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  | 制訂日期 |  | 2010/04/22 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2014/09/28 | 6.4.4 |  | 加註浮水印，轉成PDF格式檔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 | 封面頁 |  | 新增修訂日期及版次 版次為A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/09/21 |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020/01/11 | 6.9計算與數據轉換 |  | 修改概述 新增6.9.2及6.9.3 軟體密碼保護機制 原條文改為6.9.1 版次為B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/7 | 6.2.2 6.5.2 附件五、六 |  | 新增外部人員保密協議 非經顧客同意不得外流資訊 新增附件五、六表單 版次為B2 |  |  |  | 鄭 程 宏 |  |  |  |  |
| 2025/09/11 | 6.1.6 |  | 電子檔修改的管理取消 附件三-報廢單表單編號更正為CLR-4201-03(A) 版次B3 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  | 鄭程宏 |
| 分發單位 | 校正實驗室 |  | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 電子資訊與保密管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-4201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B3 | 頁 次 | 3/11 |
| 1.目的： 針對校正實驗室電子資訊使用安全與校正數據管制資料保護及保密之規定，對顧客所提供之校正服務項目中，建立有關校正文件資料所有權及保密之規定，以保障雙方權益。 2.範圍： 適用於所有實驗室各類電子資訊數據管制作業與所執行校正服務之相關業務。 3.名詞解釋： 電子資訊:係指實驗室用以保護與備份電子形式存放的文件與紀錄，並防止未經授權者的取閱或修改變更這些文件與數據紀錄。 4.權責： 實驗室:從事校正實驗室業務相關之權責人員皆應負責保密管制作業。 5.流程圖：略。 6.作業內容： 6.1 電子資訊數據管制： 6.1.1 實驗室設置專屬電腦並加裝密碼，防止非實驗室人員進入電腦修改文件檔案內容及技術紀錄或損壞作業系統。 6.1.2 實驗室電子資訊管制文件或技術紀錄，除紙本原始發行文件外，如利用電腦修改原始電子文件時，則尚須備份一份電子檔，當有爭議時，可加以核對確認。 6.1.3 若遇實驗室人員離職或工作調動，則電腦密碼應由品質主管立即變更並重新設定告知。 6.1.4 品質主管每年6、12月需定期以硬碟或USB隨身碟、行動硬碟備份更新妥善保存，以保護與備份電子檔案並登錄於『電子文件備份與更新管制表』(附件一)。 6.1.5 實驗室技術記錄由技術主管負責，以保護與備份電子形式存放的數據紀錄，並防止未經授權者的取閱或修改這些紀錄。 6.1.6 電腦如因作業系統毀損或中毒等原因，造成電子文件資料檔案遺失或損壞，則當電腦修復後，應將最近一次備份之電子檔重灌回存，以復原系統文件功能。 6.2 保密管制： 6.2.1 為達到實驗室保密之目的，實驗室人員需簽訂保密協定，以防止原始數據記錄不當修改或任意拷貝，並簽訂『實驗室人員公正與保密協議書』(附件二)。 6.2.2 外部人員進入實驗室前，包含任何委員會成員、合約商、外部機構人員，除法律要求外，應先簽署『外部人員保密協議書』(附件五)，同時在『外部人員進出管制表』(附件六)上留下記錄。 6.3 儀器設備管理： 6.3.1 實驗室所使用之測試儀器設備，依『實驗室量測儀器管制程序』辦理校驗，並由技術主管負責保管，若有問題須向供應商購置週邊設備時，應適時向實驗室主管反應，尋求解決。 6.3.2 儀器設備若有損毀或廢棄時，則應填寫『報廢單』(附件三)，經由技術主管提出，實驗室主管審查，呈總經理核准後報廢，並記錄於『量規儀器年度校正方案』備註欄後予以剔除。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 電子資訊與保密管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-4201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B3 | 頁 次 | 4/11 |
| .4 檔案管理： 6.4.1 實驗室管理系統相關文件及校正數據之所有檔案，必須完整拷貝乙份，並建立『文件總覽表』，由品質主管交由文管中心負責妥善保存。 6.4.2 若員工有必要拷貝檔案，需經實驗室主管核准後，交由品質主管代為拷貝。 6.5 校正文件資料保密要求 6.5.1 有關顧客所有校正文件數據資料，除按照顧客要求之份數簽署出具外，另外保留於校正實驗室一份(紙本或電子檔均可)，以方便追溯及管制用。 6.5.2 實驗室有責任對校正報告予以保密，非經顧客書面同意，不得影印或以其他形式傳送至無關第三者手上。 6.5.3 顧客有特別要求保密時，可雙方簽署“保密協定” (附件四)，由實驗室主管簽核。 6.5.4 當對外作技術性服務而涉及實驗室特有之校正與分析技術時，得要求對方簽署“保密協定” (附件四)。 6.6.所有權之保護 6.6.1 實驗室獨立發展或與其他機構共同配合以發展之校正與分析技術時，雙方得視需要界定所有權之保護及保密措施，此部份之作業應以書面方式為之，以避免侵權事件之產生。 6.6.2 當涉及顧客所有權之保護時，為避免侵權事件而產生之書面約定，其書面格式視需要由雙方議定。 6.7實驗室內量測作業之會驗，需確保對其他顧客保密前題下始可進行。 6.7.1 實驗室內量測作業之會驗，由技術主管負責會驗之相關事宜，並事先填寫聯絡單告知會驗事由。 6.7.2 品質主管接獲技術主管會驗通知時，由品質主管負責隔離非會驗客戶之相關儀器及報告資料，以確保保密措施之執行。 6.8處理對策與執行 6.8.1 執行校正時，除必要人員外，其餘無關人員非經實驗室主管同意，不得進入實驗室參觀。 6.8.2 校正結果或報告，如數據、圖表等須經報告簽署人簽署後，才能交給顧客。 6.8.3 為管制或追溯用而留用的記錄，實驗室有責任予以保密。 6.8.4 當緊急狀況顧客要求以電子媒體傳送校正資料時，應先由技術主管以電話向顧客確認，再審查內容，加註浮水印或蓋上“非正式報告僅供參考”字樣轉成PDF格式檔，並填具“校正件收發記錄表”包含報告號碼、委託者並於備註欄中說明傳送時間及傳送人員等。 6.8.5 對於抱怨者或主管機關所取得顧客資訊，應在顧客與實驗室間加以保密，除非經過抱怨者同意，不應透漏給第三者知道，依『實驗室顧客抱怨管制程序』辦理。 6.9 計算與數據轉換 6.9.1 實驗室若經由電腦系統設置計算式，除使用正版程式外，在應用過程經由技術主管審查原始數據及計算結果，確認測試數據的正確性與完整性，始可轉成正式校正報告，若有疑慮需先核對程式是否正確，才可進行報告的出具，請依『校正報告管制程序』作業。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 電子資訊與保密管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-4201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B3 | 頁 次 | 5/11 |
| 6.9.2 實驗室校正人員將所擷取的校正數據數入到數據分析EXCEL軟體時，除數據分析軟體所使用到的公式欄位需有密碼保護防止竄改外，校正人員亦須設立軟體檔案設定個人密碼以保護原始擷取數據防止竄改。 6.9.3 校正人員對於6.9.2所設立之個人密碼需妥善加以管理不可外洩他人。 7. 附件： 7.1 附件一 電子文件備份與更新管制表(CLR-4201-01)。 7.2 附件二 實驗室人員公正與保密協議書(CLR-4201-02) 7.3 附件三 報廢單(CLR-4201-03)。 7.4 附件四 保密協定(CLR-4201-04) 7.5 附件五 外部人員保密協議書(CLR-4201-05) 7.6 附件六 外部人員進出管制表(CLR-4201-06) 8. 相關文件： 8.1校正件收發記錄表(CLR-7401-01)。 8.2量規儀器年度校正方案(CLR-6502-01) |  |  |  |  |  |

電子文件備份與更新管制表

附件一表單編號：CLR-4201-01

| NO | 變更日期 | 變 更 內 容 |  | 變 更 者 | 確 認 者 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |
| 2 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |
| 3 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |
| 4 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |
| 5 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |
| 6 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |
| 7 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |
| 8 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |
| 9 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |
| 10 |  | □密碼 □技術文件 □其他( ) | □系統文件 □備份文件 |  |  |  |

制宜電測校正實驗室           表單編號:CLR-4201-02 (A)附件二

實驗室人員公正與保密協議書

本人              於西元________年____月____日起，擔任制宜電測校正實驗室之職務 ，本人同意遵守 下列協議：

一、 將檔案和文件及校正數據資料、與顧客相關資料視為機密，不能複製、保留或對任何人洩漏保密資料。

二、 不能直接、間接公開或應用本校正實驗室所提供本人閱覽，屬於第三者機密或專利的資料。

三、 不能因任何目的在實驗室授權之外使用保密資料，或以任何方法導 致自己或第三者獲利。

四、 所有原始檔案或複製文件為本校正實驗室獨有之財產，結束後應交還所有保 密資料（包含工作期間做的校正紀錄和摘記）。

本人已經詳細閱讀並瞭解上述協議內容，如違反願接受貴實驗室處置，絕無異議。

此 致

制宜電測股份有限公司

制宜電測校正實驗室

簽署人：____________________ 日期：西元________年____月____日

| 報 廢 單 表單編號:CLR-4201-03 (A)附件三 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別：1.設備 2.治具 3.材料 4.成品 日期: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| NO. | 品 名 | 數量 | 類別 | 報 廢 原 因 | 權責單位 | 備註 |
| 核准 |  |  | 主管 |  | 承辦人 |  |

表單編號:CLR-4201-04 (A)附件四

保 密 協 定

甲方 :

立切結人

乙方 :

於委託申請校正期間或完成後，甲乙雙方須遵守約定的保密規定。

因執行試驗所得之資料、圖表及校正報告或記錄，甲乙雙方均應負有保密之責，非經由雙方書面同意，不得交與第三者，否則須接受法律責任與賠償。

甲方(本公司實驗室主管) :

立切結人

乙方(送校單位主管)

中華民國         年     月     日

制宜電測校正實驗室           表單編號:CLR-4201-05 (A)附件五

外部人員保密協議書

本人              於西元________年______月______日，進入制宜電測股份有限公司 制宜電測校正實驗室(2361)參訪前與結束後，本人同意遵守下列協議：

一、 所見相關文件/樣品規格/測試數據等非本人所提供之相關資訊，不能以抄寫、攝影、錄音等相關方式對任何人洩漏保密資料。

二、 不能直接、間接公開或應用本校正實驗室所提供本人閱覽，屬於第三者機密或專利的資料。

三、 不能因任何目的在實驗室授權之外使用保密資料，或以任何方法導 致自己或第三者獲利。

本人已經詳細閱讀並瞭解上述協議內容，如違反願接受貴實驗室處置，絕無異議。

此 致

制宜電測股份有限公司

制宜電測校正實驗室

簽署人：____________________ 日期：西元________年____月____日

制宜電測校正實驗室           表單編號:CLR-4201-06 (A)附件六

外部人員進出管制表

| No. | 年/月/日 | 公司名稱 | 部門 | 姓名 | 目的 | 進入時間 | 結束時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |