制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 實驗室工作職掌管制程序 文件編號：CLP-5002 管制編號：01 制訂日期：2010/03/04 修訂日期：2026/01/16 版 次：B3

| 標 題 | 實驗室工作職掌管制程序 |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-5002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  | 制定日期 |  | 2010/03/04 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  |  | 核准 |
| 2013/11/12 | 5.2.2 |  | 修訂報告簽署人與技術主管職掌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 | 封面頁 |  | 新增修訂日期及版次 版次為A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/06/06 |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/1 | 5.2.3.9 5.2.2.1 |  | 校正方法的開發、修訂、查證及確證責任追加在技術主管內 審查之敘述增加 版本B1 |  |  |  | 鄭 程 宏 |  |  |  |  |  |
| 2025/9/11 | 5.1.1 5.2.1.3 |  | 敘述調整為最高管理階層 資深人員說明刪除 版本B2 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  |  | 鄭程宏 |
| 2026/1/16 | 5.2.4 |  | 增加5.2.7校正方法的、修訂、查證及確證及5.2.8評估最佳量測能力 版本B3 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  |  | 鄭程宏 |
| 分發單位 |  | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |  |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室工作職掌管理管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-5002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 實驗室 | 頁版次 | B3 | 頁 次 | 3/6 |
| 1.目的： 對負有法律責任實體的實驗室組織運作與成員權責作有效管理，以確保校正實驗室所提供之各項服務的品質。 2.適用範圍： 實驗室管理系統及校正業務皆屬之。 3.名詞解釋：無 3.1實驗室：從事校正的機構。 3.2管理系統：為建立政策與目標及為達成此等目標之系統。 4.權責： 4.1公司組織表及各部門組織與職掌請參照『公司組織與工作職掌管制程序』。 4.2校正實驗室組織架構 校正實驗室 實驗室主管 兼報告簽署人 品質主管 校正工程師 技術主管 兼報告簽署人 4.3實驗室：負責本程序之維護發行。 5.作業程序： 5.1實驗室人員職掌要求說明。 5.1.1實驗室主管由總經理指派，並授權相關之業務為實驗室最高管理階層。 5.1.2實驗室人員之職掌及資格認定由實驗室主管決定之。 5.1.3實驗室報告簽署人由實驗室主管指派之。 5.1.4實驗室品質主管及技術主管由實驗室主管指派之。 5.1.5量測作業之結果不得受任何行政、生產業務或其他壓力之影響。 5.1.6不得涉及可能減低對其量測能力、公正性、判斷或運作完整性之信心的任何實驗室活動的一致性及有效性。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室工作職掌管理管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-5002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 實驗室 | 頁版次 | B3 | 頁 次 | 4/6 |
| 5.1.7 實驗室運作的目的是為滿足顧客與法規要求，並堅持實驗室公正、客觀、獨立性的作業，同時依其實驗室活動的重要性與內外部相關人員及顧客適時進行政策與校正溝通，如品質政策與校正方法，以確保管理系統有效執行。 5.1.8 顧客公正與保密規定:本實驗室隸屬制宜股份有限公司，所屬須依據實驗室人員公正與保密相關規定，執行顧客或法規校正服務要求。 5.2實驗室管理職掌 5.2.1實驗室主管 5.2.1.1確保實驗室維持TAF-CNLA(實驗室認證規範)體系認可時之管理系統、技術能力水準及遵守TAF-CNLA體系之管理要求。 5.2.1.2負責實驗室品質手冊審核及實驗室二、三、四階品質文件之核准。 5.2.1.3具備管理該校正量業務所需權責與資源，並代表實驗室對外連繫有關實驗室相關事項。 5.2.1.4對實驗室該校正量運作熟悉，並具備應有的資格及能力。 5.2.1.5負責該項校正作業程序及作業成果之核定。 5.2.1.6督導實驗室異常事項及客戶抱怨之處理。 5.2.1.7主持管理審查工作。 5.2.2報告簽署人 5.2.2.1代表本校正實驗室執行之校正結果分析與審查並簽署校正報告。 (不執行符合性聲明或意見與解釋) 5.2.2.2確保校正報告的可靠性及完整性。 5.2.2.3了解校正的目的、方法與程序。 5.2.2.4 瞭解TAF規定，預防偏離即採取因應措施。 5.2.3技術主管 5.2.3.1應對該校正量技術作業負全責。 5.2.3.2對出具之校正報告作審核。 5.2.3.3負責量測系統之維護與改善。 5.2.3.4評估最佳量測能力。 5.2.3.5負責制訂校正方法作業標準書及儀器操作說明。 5.2.3.6負責校正實驗室異常事項之處理。 5.2.3.7負責實驗室環境監控。 5.2.3.8教導新進人員依據校正方法、作業標準書執行工作，並督導校正報告之正確性及完整性。 5.2.3.9 校正方法的開發、修訂、查證及確證 5.2.4品質主管 5.2.4.1維持品質手冊在最新狀況，並督導校正實驗室品質政策、品質目標之執行計劃。 5.2.4.2 督導實驗室校正量之校正品質水準，必要時與技術主管協調改善。 5.2.4.3定期統籌安排實驗室內部之品質稽核活動。 |  |  |  |  |  |
| 標 題 | 實驗室工作職掌管理管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-5002 |
| 制訂部門 | 實驗室 | 頁版次 | B3 | 頁 次 | 5/6 |
| 5.2.4.4 可直接溝通管道至實驗室決策或資源的最高管理階層。 5.2.4.5負責實驗室異常處理之改善確認。 5.2.4.6召開實驗室管理審查會議，並追查執行情形及有效性確認。 5.2.4.7校正方法的、修訂、查證及確證。 5.2.4.8評估最佳量測能力。 5.2.5 校正工程師 5.2.5.1 實驗室的各項Q計劃及工作事務的安排及執行。 5.2.5.2 實驗室各種校正量的督導及協調。 5.2.5.3 對於校正工作之執行及校正結果出具報告。 5.2.5.4 對校正量之標準件及儀器設備作保養及維護。 5.2.5.5 對校正委託件之收發處理作業。 5.2.5.6 其他校正業務內之工作。 5.3 實驗室職務代理 5.3.1 實驗室主管指定他人代理相關業務時，其代理人之相關資格需與實驗主管相同。請參照『實驗室人員資格暨訓練管制程序』。 5.3.2 實驗室主管代理人為技術主管。 5.3.3 技術主管代理人為實驗室主管。 5.3.4 品質主管代理人為實驗室主管。 5.3.5報告簽署人第一順位為實驗室主管兼報告簽署人，第二順位為技術主管兼報告簽署人。 5.4 更換實驗室主管程序:校正實驗室如需更換實驗室主管時，必須接受過實驗室管理系統訓練課程，呈報原TAF認證機構，配合其要求相關作業並經該機構認可後，實驗室主管更換方為有效。 6. 附件:無 7. 參考文件 7.1公司組織與工作職掌管制程序(CLP-5001)。 7.2實驗室人員資格暨訓練管制程序(CLP-6202)。 |  |  |  |  |  |

| ISO/IEC 17025 條款 | 實 驗 室 相 關 人 員 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實驗室 主管 | 技術 主管 | 品質 主管 | 校正 工程師 |
| 前言 |  |  |  |  |  |
| 公正性(4.1) |  |  |  |  |  |
| 電子資訊與保密(4.2) |  |  |  |  |  |
| 架構要求(5) |  |  |  |  |  |
| 人員(6.2) |  |  |  |  |  |
| 設施與環境條件(6.3) |  |  |  | ○ |  |
| 設備(6.4) |  |  |  | ○ |  |
| 計量追溯性(6.5) |  |  |  | ○ |  |
| 外部供應的產品與服務(6.6) |  |  |  | ○ |  |
| 需求、標單及合約的審查(7.1) |  |  |  | ○ |  |
| 方法的選用、查證與確認(7.2) |  |  |  | ○ |  |
| 抽樣(7.3) |  |  |  |  |  |
| 試驗件或校正件的處理(7.4) |  | ○ |  |  |  |
| 技術紀錄(7.5) |  |  |  |  |  |
| 量測不確定度的評估(7.6) |  | ○ |  |  |  |
| 確保結果的有效性(7.7) |  |  |  |  |  |
| 結果的報告(7.8) |  |  |  |  |  |
| 抱怨(7.9) |  |  |  |  |  |
| 不符合工作(7.10) |  |  |  | ○ |  |
| 數據管制與資訊管理(7.11) |  |  |  |  |  |
| 管理系統文件(8.2) |  |  |  | ○ |  |
| 管理系統的文件管制(8.3) |  |  |  | ○ |  |
| 紀錄的管制(8.4) |  |  |  |  |  |
| 處理風險與機會處理之措施(8.5) | ○ | ○ |  | ○ |  |
| 改進(8.6) |  |  |  |  |  |
| 矯正措施(8.7) |  | ○ |  | ○ |  |
| 內部稽核(8.8) |  |  |  |  |  |
| 管理審查(8.9) |  |  |  |  |  |

：主辦       ○：協辦