制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 協力廠商管制程序 文件編號：CLP-6602 管制編號：01 制訂日期：2003/04/18 修訂日期：2023/12/25 版 次：B2

| 標 題 | 協力廠商管制程序 |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-6602 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 管理部 |  | 制定日期 |  | 2003/4/18 |  |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
|  |  | 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 | 修 訂 內 容 |  |  |  |  | 修定 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2003/4/18 | 全部 | 頁版次:全數A 概述:新制訂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013/11/12 | 6.1 | 將合格廠商名冊產生優先說明 於內容所有提到表單之後加註編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 | 封面頁 | 新增修訂日期+版次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/07/15 |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/5 | 6.4 | 6.4.5 供應商於每年元月進行再評估作業 版本 B1 |  |  |  |  | 鄭 程 宏 |  |  |  |  |
| 2023/12/25 | 7 | 附件三表格已在CLP-6601建立，此處重複刪除 版本 B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發單位 | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  |  | 01 |
| 正本 | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 協力廠商管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6602 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 管理部 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 3/4 |  |
| 1.目的:將協力廠商有效納入管理，以求共存共榮，確保實驗室之品質。 2.範圍：凡本實驗室之供應商，包含設備、附屬耗材、儀器校正等。 3.名詞解釋： 3.1 協力廠商 － 含 3.1.1 量測儀器之供應商 3.1.2 與品質相關的服務供應商：如輔導之公司，認証單位，儀器校正服務單位等。 3.2 評估 － 確定該廠商是否有能力成為本實驗室合格廠商之評估活動。 4.權責: 4.1 新廠商之尋找：承辦單位或使用單位建議 4.2 新廠商之審查與評估：承辦單位 4.3 合格協力廠商之後續考核 4.3.1 品質水準 : 品質主管 4.3.2 交貨期: 採購承辦單位 5.流程圖：無 6.作業內容: 6.1 凡在本實驗室執行ISO 17025管理系統前，即與本公司交易四個月以上，且品質水準穩定者, 一律優先登錄於合格廠商名冊中為本實驗室合格廠商。 6.2 新廠商之尋找 承辦單位應依實際需求尋找廠商，於了解廠商之品質、價錢、交期、服務水準後,做適當篩選，將廠商資料填寫於 "協力廠商基本資料表" (附件一）。 6.3 評估: 6.3.1 採購承辦人員需對廠商進行適當的評詁,必要時並可協調相關單位參與評估,並將評估依據及結果寫在”新廠商評估報告” (CLR-6602-02附件二)中,呈總經理核准後,該廠商即可成為合格廠商,評估之依據如下: A.信譽卓著之廠商或產品具有國家或國際安全規格認証通過(如正字標記,UL,CSA,TUV,GS…等)。 B.代理上述產品之廠商。 C.在國家或國際間該領域享有盛名。 D.經有經驗人士推薦( 如:顧客, 同業, 廠商或其它人員, 曾與該廠商有合作經驗,或了解該廠商之特性者。) E.第一次訂購(試購)驗收或使用合格者。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 協力廠商管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-6602 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 管理部 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 4/4 |  |
| 6.4 廠商之後續考核: - 品質: A.產品採購(如儀器、耗材採購)以交易驗收品質。 B.服務類採購以證明文件。 6.4.2 交期: A.交期延誤每次扣十分。 B.品質異常處理，每次扣十分。 6.4.3 每年考核一次，當年度有交易於每年底前，由品質主管針對品質，採購針對交期考核後，紀錄於供應商年度考核表，並提交採購彙整執行獎懲。 6.4.4 考核評分等級與獎懲標準: 等級; 得 分; 處 置. A; 80(含)以上; 列入【合格廠商一覽表】維持正常採購或分包。. B; 60(含)以上~79分; 由採購通知改善，限期內未改善者不予採購。. C; 59分以下; 暫時停止採購重新申請評鑑合格後始可採購。. 6.4.5 每年元月應對既有供應廠商進行再評估作業 - 凡一年以上未交易之合格廠商，在交易前仍需重新考評合格後方可與之交易。若不合格，則該廠商從“合格廠商名冊”中除名。 7.附件 7.1 協力廠商基本資料表 CLR-6602-01 附件一 7.2 新廠商評估報告 CLR-6602-02 附件二 7.3 合格廠商名冊 CLR-6602-03 附件三 7.4 供應商年度考核表CLR-6602-04 附件四 8.相關文件 8.1 採購管制程序（CLP-6601） 8.2 矯正措施管制程序 (CLP-8701) |

附件一                協力廠商基本資料表      表單編號：CLR-6602-01(A)

填表日期: 112 年 6 月 30 日

- 廠 商 基 本 資 料:

廠 商 名 稱:     鼎瀚科技股份有限公司

廠 商 地 址:    新北市三重區重新路5段639號8樓

廠 商 電 話:    02-29952005        廠商傳真:

創 立 日 期:    105.12.01

營 業 額:

資 本 額:       46,000,000

公 司 型 態:  □ 製造廠   代理商  □ 加工廠

負 責 人:     蔡吉文

連 絡 人:     沈明廷

- 產品類別;

| 產品名稱 | 評估 | 產品名稱 | 評估 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAF 校正服務 |  |  |  |
| 儀器維修 |  |  |  |
| 中古設備買賣 |  |  |  |

附件二                                新廠商評估報告         表單編號：CLR-6602-02 (A)

| 廠商 | 鼎瀚科技 |  | 電話 |  | 02-29952005 |  | 傳真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商地址 | 241017新北市三重區重新路五段639號8 樓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要產品 | 校正、儀錶類維修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 負 責 人 |  | 連 絡 人 |  | 沈明廷 |  | 廠房面積 |  |  |
| 資 本 額 |  |  |  | 營 業 額 |  |  |  |  |
| 評估內容: (日期: 112 年 6 月 30 日) □A.信譽卓著之廠商或產品具有國家或國際安全規格認証通過(如正字標記記,UL,CSA,TUV,GS…等)。 □B.代理上述產品之廠商。 □C.在國家或國際間該領域享有盛名。 □D.經有經驗人士推薦( 如:顧客，同業，廠商或其它人員，曾與該廠商有合作經驗，或了解該廠商之特性者。) █E.第一次訂購(試購)驗收或使用合格者。 評估者結論 第一次維修FLUKE 5500價格合理，且服務快速，同時有TAF電量相關資格，維修後的儀器檢測有適當的儀器檢証。 總經理: 採購: 評估者 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一                協力廠商基本資料表      表單編號：CLR-6602-01(A)

- 廠 商 基 本 資 料:

廠 商 名 稱:     有挺企業股份有限公司

廠 商 地 址:    新北市泰山區泰林路二段29號

廠 商 電 話:    02-22974680        廠商傳真:02-29091110

創 立 日 期:    67.02.01

營 業 額:

資 本 額:       29,900,000

公 司 型 態:  □ 製造廠  ■ 代理商  □ 加工廠

負 責 人:     李哲宇

連 絡 人:     李哲宇

- 產品類別;

| 產品名稱 | 評估 | 產品名稱 | 評估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油製品 |  |  |  |
| 化學原料 |  |  |  |

填表日期: 113 年 2 月 2 日

附件二                                新廠商評估報告         表單編號：CLR-6602-02 (A)

| 廠商 | 有挺企業 |  | 電話 |  | 02-22974680 |  | 傳真 | 02-29091110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商地址 | 新北市泰山區泰林路二段29號 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要產品 | 矽油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 負 責 人 | 李哲宇 | 連 絡 人 |  | 李哲宇 |  | 廠房面積 |  |  |
| 資 本 額 |  |  |  | 營 業 額 |  |  |  |  |
| 評估內容: (日期: 113 年 2 月 2 日) □A.信譽卓著之廠商或產品具有國家或國際安全規格認証通過(如正字標記記,UL,CSA,TUV,GS…等)。 □B.代理上述產品之廠商。 □C.在國家或國際間該領域享有盛名。 □D.經有經驗人士推薦( 如:顧客，同業，廠商或其它人員，曾與該廠商有合作經驗，或了解該廠商之特性者。) █E.第一次訂購(試購)驗收或使用合格者。 評估者結論 價格便宜、交期快速 總經理: 採購: 評估者 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一                協力廠商基本資料表      表單編號：CLR-6602-01(A)

- 廠 商 基 本 資 料:

廠 商 名 稱:   博全國際股份有限公司

廠 商 地 址:    新北市新莊區新北大道三段5號9樓之5

廠 商 電 話:    02-77286607 -10       廠商傳真:02-77270881

創 立 日 期:    106.11.08

營 業 額:

資 本 額:      5,000,000

公 司 型 態:  □ 製造廠  ■ 代理商  □ 加工廠

負 責 人:     蘇金蟬

連 絡 人:     董偉博

- 產品類別;

| 產品名稱 | 評估 | 產品名稱 | 評估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儀器代理 |  |  |  |

填表日期: 113 年 2 月 2 日

供應商年度考核表 表單編號：CLR-6602-04 (A) 年 度： 2024

附件二                                新廠商評估報告         表單編號：CLR-6602-02 (A)

| 廠商 | 博全國際股份有限公司 |  | 電話 |  | 02-77286607 |  | 傳真 | 02-77270881 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商地址 | 新北市新莊區新北大道三段5號9樓之5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要產品 | Calmet儀器及其他歐美製儀器代理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 負 責 人 | 蘇金蟬 | 連 絡 人 |  | 董偉博 |  | 廠房面積 |  |  |
| 資 本 額 |  |  |  | 營 業 額 |  |  |  |  |
| 評估內容: (日期: 113 年 4 月 25 日) □A.信譽卓著之廠商或產品具有國家或國際安全規格認証通過(如正字標記記,UL,CSA,TUV,GS…等)。 B.代理上述產品之廠商。 □C.在國家或國際間該領域享有盛名。 □D.經有經驗人士推薦( 如:顧客，同業，廠商或其它人員，曾與該廠商有合作經驗，或了解該廠商之特性者。) □E.第一次訂購(試購)驗收或使用合格者。 評估者結論 Calmet 三相電功率源儀器代理，問題對應速度快三天內都可以得到回覆， 評估可交易。 總經理: 採購: 評估者 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供應商年度考核表    表單編號：CLR-6602-04 (A)

年 度：  2024

|  | 廠商名稱 | 類別 | 項目說明 |  | 品質分數 |  | 交期分數 |  | 總分 |  | 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台灣橫河 | 1 | 品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 台灣日置 股份有限公司 | 1 | 品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 得邁斯科技 股份有限公司 | 1 | 品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 國家度量衡標準實驗室 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 量測稽核中心 (品質工程服務) | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 儀校科技 股份有限公司 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 台灣商品檢測驗證中心TAF校正實驗室 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 財團法人全國認證基金會 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 量測科技股份有限公司 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 財團法人工業研究院光復院區 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 鼎瀚科技 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
|  | 有挺企業 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |
| 備註： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核結果 |  |  |  |  | 主 管 |  | 品質主管 |  | 採 購 |  |
| A: 80(含)以上 B: 60(含)以上~79分 C: 59分以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 類別：1:產品 2:服務 3：其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 供應商年度考核表 表單編號：CLR-6602-04 (A) 年 度： 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 廠商名稱 | 類別 | 項目說明 |  | 品質分數 |  | 交期分數 |  | 總分 |  | 等級 |  |
|  | 台灣橫河 | 1 | 品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 台灣日置 股份有限公司 | 1 | 品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 得邁斯科技 股份有限公司 | 1 | 品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 國家度量衡標準實驗室 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 量測稽核中心 (品質工程服務) | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 儀校科技 股份有限公司 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 台灣商品檢測驗證中心TAF校正實驗室 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 財團法人全國認證基金會 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 量測科技股份有限公司 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 財團法人工業研究院光復院區 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 鼎瀚科技 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 有挺企業 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
|  | 博全國際 | 2 | 服務品質及交期考核 |  | A |  | A |  | A |  | A |  |
| 備註： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評核結果 |  |  |  |  | 主 管 |  | 品質主管 |  | 採 購 |  |  |
| A: 80(含)以上 B: 60(含)以上~79分 C: 59分以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 類別：1:產品 2:服務 3：其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |