制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 抱怨管制程序 文件編號：CLP-7901 管制編號：01 制訂日期：2010/03/18 修訂日期：2026/01/12 版 本：B2

| 標 題 | 抱怨管制程序 |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-7901 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  | 制訂日期 |  | 2010/03/18 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修定 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2017/11/14 | 封面頁 |  | 新增修訂日期及版次 版次為A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/09/10 |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025/12/19 | 2 6.2 |  | 更新2.適用對象之敘述。 於6.2增加時效性之敘述。 版本B1 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  | 鄭程宏 |
| 2026/01/12 | 全文 6 |  | 調整實驗室、顧客等用詞 6.2 增加實驗室受理之敘述 版本B2 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  | 鄭程宏 |
| 分發單位 | 校正實驗室 |  | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 抱怨管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 實驗室 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 3/5 |
| 1.目的： 為快速且有效的解決顧客抱怨問題，並防止其再度發生，以提升實驗室之服務品質。 2.適用範圍： 任何個人或組織對本實驗室相關活動或結果表達不滿，並期望得到回應者皆適用之。 3.名詞解釋：無。 4.權責： 4.1實驗室：負責實驗室校正之顧客抱怨處理相關事宜。 4.2品質主管：負責實驗室儀器校正之顧客抱怨改善追蹤及稽查。 5.流程圖：略 6.作業程序： 6.1 有關校正顧客抱怨處理請參照實驗室顧客抱怨流程圖（附件一）。 6.2 實驗室接收到顧客之重大抱怨通知，如數據錯誤或交期延誤等損害抱怨單位相關權益時，不論是書信、傳真、E-MAIL、電話或親自拜訪時，應立即填寫“矯正措施處理單”，填妥後轉交品質主管，判斷問題所在，由品質主管回覆抱怨單位已受理抱怨，並於2週內以上述之方式告知顧客處理進度或處理結果。 6.3 若問題不在實驗室或可立即處理，則立即處理之。若問題出在於實驗室內部則登錄於“矯正處理單追蹤表”，並立即掌握顧客抱怨確實內容，且通知責任單位人員分析不良原因。 6.4 根據抱怨內容，調查原因，若有必要可前往抱怨來源處進行商討，或共同分析找出不良原因。請參照『實驗室顧客服務管制程序』。 6.5 責任單位進行問題分析與矯正措施之擬定後，應將處理結果填寫於“矯正措施處理單”交品質主管確認。 6.6 改善對策之實施，應盡量收集相關資料、數據，應用統計手法, 若有需要則撰寫改善報告，改善報告必要時需附相關資料，含發生原因及問題防止對策。請參照『矯正措施管制程序』。 6.7 品質主管確認“矯正措施處理單”之改善措施有效性後(包括風險影響評估)，將處理報告及必要附件保存備查。 6.8 除非經抱怨來源同意或合約允許下，傳達給顧客抱怨者的處理結論，處理抱怨人員原則由未涉及實驗室原問題活動的人員負責。 6.9 實驗室在不良原因查明後矯正措施完成後，必須以mail或書面方式，向抱怨單位說明處理情形。 6.10 每一顧客抱怨案件必須在抱怨單位未再提改善要求後，才得以結案，並登錄“矯正處理單追蹤表”。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 抱怨管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定部門 | 實驗室 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 4/5 |
| 6.11 如顧客抱怨無法擬定矯正措施或其處理者，應將原因加以記錄於“矯正處理單追蹤表”。 6.12當實驗室矯正有效對策可書面標準化，以防止日後再度發生時，則應制定書面文件或修改暨有書面程序，請參照『文件與資料管制程序』。 6.13標準化之改善追蹤與管理，需納入下次管理系統內部之查核項目稽查。 7. 附件： 7.1 附件一：校正顧客抱怨流程圖。 8. 相關文件： 8.1 文件與資料管制程序（CLP-8301） 8.2 實驗室顧客服務管制程序（CLP-4701） 8.3 矯正措施管制程序（CLP-8701） 8.4 矯正措施處理單(CLR-8701-01)。 |  |  |  |  |  |

實驗室顧客抱怨處理流程圖	          附件一

| 實驗室 | 品質主管 | 相關單位 | 使用文件/表單 |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題分析 問題分析 顧客抱怨 直接協商 直接協商 是 是 否 否 結案 結案 抱怨單位 協商 | 顧客 抱怨處理 否 否 是 是 改善有效 改善有效 | 提出改善對策 提出改善對策 不良原因分析 不良原因分析 | 矯正措施處理單 矯正措施處理單 矯正措施處理單 矯正措施處理單 文件與資料管制程序（CLP-8301） 矯正處理單追蹤表 |