制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 實驗室不符合管制程序 文件編號：CLP-7A01 管制編號：01 制定日期：2010/03/18 修訂日期：2019/09/10 版 次：B

| 標 題 | 實驗室不符合管制程序 |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  |  | CLP-7A01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  | 制訂日期 |  | 2010/03/18 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  |  | 核准 |
| 2017/11/14 | 封面頁 |  | 新增修訂日期及版次 版次為A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/09/10 |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發單位 | 校正實驗室 |  | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  |  | 01 |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室不符合管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7A01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 3/5 |
| 1.目的： 管制實驗室校正活動作業不符合事項，並作檢討處理，以符合規定之品質要求。 2.適用範圍： 凡實驗室校正件、校正作業及報告證書不符實驗室管理系統規定者均適用之。 3.名詞解釋： 3.1 不 符 合：偏離或減少一或多項品質特徵或實驗室管理系統的要件。 3.2 缺 點：不能達成所預期的用途要求或合理的期望。 3.3 重大異常：校正報告錯誤造成顧客抱怨或退件。 4.權責： 4.1 發現人員：適時反應所有不符合情事。 4.2 發生部門： 4.2.1 異常發生原因之分析。 4.2.2 擬訂矯正措施。 4.2.3 執行實驗室決議之矯正行動及風險影響評估。 4.3 承辦人員／品質主管： 4.3.1 擬訂矯正措施。 4.3.2 矯正措施之跟催確認。 5.流程圖：略 6.作業程序： 6.1 不符合性情事之來源： 包含人員、儀具、待量測校正件、環境、程序書、指導書等涉及品質及技術，系統無法符合規定要求就會產生不符合性，要鑑別不符合性可透過客訴、品質管制、儀校、報告查核、內外部稽核、管理督導、物件查核等方式予以發現。 6.2 實驗室不符合事項之管制： 6.2.1 實驗室對校正件、校正作業及報告證書等，依『校正追溯管制程序』、『校正標準程序』與『校正報告管制程序』等規定執行，凡不符合規定者即為不符合事項。 6.2.2 實驗室不符合事項及物件，應予以適當標示隔離，並作檢討處理，處理措施應考慮是否有另外風險產生。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室不符合管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7A01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 4/5 |
| 6.3 不合格供應品之檢討處理，依『採購管制程序』之驗收規定辦理。 6.4 校正作業不符合之檢討處理： 6.4.1 實驗室執行校正作業時，則由技術人員依各量別『校正標準程序』規定執行，並自我檢查是否符合，實驗室技術主管應不定期查核，如重大異常者除應評估先前的結果影響程度外，另應依『矯正措施管制程序』規定提出矯正措施。 6.4.2 實驗室校正作業不符合事項，經技術主管加以評估鑑定確認後，實驗室主管應採取適當措施，以確保管理系統正常運作，處理措施包括校正作業的暫停、重新校正、校正報告的留置，如有需要並告知顧客留下紀錄，並依『矯正措施管制程序』規定提出矯正措施。 6.4.3 處理措施根據『風險與機會評估管制程序』，評估實驗室活動的風險等級，若評估其為高度風險，則需針對先前報告結果的影響分析，必要時停止工作即通知顧客，除非經實驗室主管召集實驗室人員共同決定可接受時並留下紀錄。 6.4.4 實驗室校正作業不符合事項，經實施矯正措施改善有效後，經實驗室主管確認核准，始可恢復原先正常作業。 6.4.5 實驗室校正作業如影響已發給客戶報告者，實驗室主管應評估風險影響程度，必要時停止工作，並通知客戶及召回。 6.5 校正報告不符合之檢討處理： 6.5.1 實驗室主管或報告簽署人於審核校正報告時，如發現內容錯誤或不完整時，得要求重新校正、更正或其他處理，並於校正報告原底稿上註明。 6.5.2 實驗室校正報告需經審查合格才可發出。 6.5.3 如已發出之校正報告發現不符合者，應依『校正報告管制程序』規定辦理 。 6.6 實驗室如需不依規定之程序執行作業時或顧客要求不符合實驗室活動時，應事先報請實驗室主管核准同意後實施。 6.7 當實驗室不符合事項評估結果顯示其可能再發生，或對實驗室之作業與政策、與程序之符合性質疑時，實驗室主管應立即依『矯正措施管制程序』規定提出矯正措施。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室不符合管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-7A01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 5/5 |
| 7.附件：無 8.相關文件： 8.1校正追溯管制程序（CLP-6501） 8.2各量別標準校正程序請參閱文件管理總覽表(CTP-5401～CTP-5409-CT) 8.3校正報告管制程序﹙CLP-7801﹚。 8.4採購管制程序﹙CLP-6601﹚。 8.5矯正措施管制程序（CLP-8701）。 8.6 風險與機會評估管制程序(CLP-8501)。 |  |  |  |  |  |