制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd 文件與資料管制程序 文件編號：CLP-8301 管制編號：01 制訂日期：2003/04/18 修訂日期：2023/11/17 版 次：B2

| 標 題 | 文件與資料管制程序 |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-8301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 文件管制中心 |  | 制定日期 |  | 2003/4/18 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
|  |  | 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2003/4/18 | 全部 | 頁版次:全數A 概述:新制訂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009/10/30 | 6.3文件編號 | 新增校正實驗室文件編碼及其他相關條文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012/11/15 | 6.3文件編號 | 文件編號修訂 新增SC□□ - □□□□編碼說明 品質文件制作、審查、核准權限一 覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013/09/27 | 附件二 附件五 | 品質文件制作、審查、核准權限一 覽表 新增 CLP-PTPP 程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014/09/27 | 附件五 | 品質文件制作、審查、核准權限一 覽表 新增 交直流(高)電壓電流電阻評估報告校正標準 程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/01/11 | 新增 6.1.2 E 附件八 | 對外來文件審核機制制訂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/09/13 | 新增 附件二及附件五-1 | 新增CTM-5404-CT/CTP-5404-CT CTM-5405/CTP-5405，CTM-5408-1 CTP-5408-1，CTM-5408-A/CTP-5408-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/12/01 | 附件五 | 附件八貼上用章 文件管理總覽表版次更新最新版 版次為A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/12/06 |  | 新增電子文件相關程序 版次為A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/04/15 |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022/12/07 | 6.5 6.6 附件五 | 追加定期審查文件有效性，召開會議實施確認 紅色發行章發行章修改 附件五修改為範例表示，避免資訊不同步 版本B1 |  |  |  | 鄭 程 宏 |  |  |  |  |
| 分發單位 | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正本 | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 文件與資料管制程序 |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-8301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 文件管制中心 |  | 制定日期 |  | 2003/4/18 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
|  |  | 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2023/11/17 | 3.4.6 | 外部文件定義重複說明處修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發單位 | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正本 | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 文件與資料管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 文件管制中心 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 2/19 |
| 1.目的： 使各相關單位皆能適時適地取得最新有效之文件, 作為工作之標準, 以確保管理系統之有效運作。 2.適用範圍： 凡與品質手冊及其所涵蓋有關之內部、外部文件、電子資訊與相關資料皆屬之。 3.名詞解釋： 3.1 品質手冊：一個機構內敘述其品質政策、品質管理系統及品質實施方法的文件。 3.2 管制文件：文件之效用屬長久性之標準且重要性較高, 文件之制訂、修訂、廢止、 發行、回收、保存及銷燬，皆須依規定執行並加以管制者。如系統文件,程序書，標準文件、圖面等。 3.3 非管制文件：文件只具暫時性效用，分發當時為最新資料，惟變更時無須更新與回 收者。 3.4 文件之分類： 3.4.1 系統文件：凡與實驗室管理系統有關之政策、程序、規範等文件，如品質手冊、作業規範、規章辦法、作業程序及表單。 3.4.2 程序書文件：完成工作所必需之組織、職責、管理運作方法、實施內容與負責部門（人員）等辦法與規定。 3.4.3 工作指導文件，可含 A.作業規範：為確保作業達到最高效率的詳細步驟、方法、要點等細則及補充規定。如作業指導書、檢驗指導書、校驗指導書、機器設備操作說明書等, 與現場作業相關之標準。 B.實驗室技術文件：指執行計劃所產出實驗室之文件，如『量測系統評估報告』、校正報告、表單、紀錄等。 3.4.4 表單、記錄與檔案 A.為記載工作之執行過程或結果之空白表格謂之表單。 B.將工作之執行過程或結果填入表單後謂之記錄。 C.將記錄整理歸檔後謂之檔案。 3.4.5 品質標準文件： 系統文件、程序書文件、工作指導文件及空白表單等謂之品質標準文件。 3.4.6 外部文件： 凡廠商、客戶所提供有關品質之文件，如客戶提供之產品規格（含圖面、技術資料）及 法規標準（國家或國際）；如ISO/IEC 17025 相關文件、安規文件、法規資料 & 有關品質之規範；如儀器設備所提供、原廠說明書、操作手冊、技術參考手冊及相關參考書籍、資料等等。 3.4.7 電子資訊或紀錄： 3.4.7.1 凡品質標準文件、外部文件、表單、記錄與檔案等以數位式電子媒體型式儲存、顯示、傳送者皆稱之為電子資訊或記錄。 3.4.7.2 電子媒體型式儲存泛指以WORD檔、PDF檔儲存於光碟片、隨身碟、硬碟等。 3.4.7.3 電子媒體型式顯示指以電腦螢幕、手機、平板電腦等顯示。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 文件與資料管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 文件管制中心 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 2/2 |
| 3.4.7.4 電子媒體傳送指以EMAIL、連結雲端下載連結等。 3.5 文件之鑑別 3.5.1 文件可以紙本文件與電子資訊文件存在。 4.權責： 4.1 各權責主管：文件之審查與核准（附件二）。 4.2 文件管制單位：文件之分發、回收、銷燬、編碼及管制（附件二）。 4.3 各單位：文件內容之制訂、修訂、廢止等維護管理。 4.4 各單位收發窗口：文件之接收。 4.5 三階文件：使用單位制訂, 實驗室主管審核。 5.流程圖: 附件一 6.作業內容： 6.1 文件系統 6.1.1 內部文件系統 系統 文件 一階 品質手冊 程序 文件 二階 程序書 標準文件 三階 作業指導 表單 四階 表單與紀錄 6.1.2 外部文件之管制範圍： 凡廠商或客戶所提供之品質文件及相關之法規標準依其屬性由各責任單位負責管制。包括： A. 客戶或廠商提供之圖面、規範等。 B. 法規標準，如ISO/IEC 17025 相關文件、安規文件、法規資料 & 有關品質之規範，依據『文件與資料管制程序』辦理。 C. 實驗室外來文件需登錄於『收文記錄表』中，載明文件名稱、收文日期、份數及收文對象、版本，紙本文件於首頁或頁底加蓋有發行日期的「發行章」。 電子資訊外來文件不需再列印紙本蓋印。 D. 實驗室外來文件經文管中心登錄於『收文記錄表』由實驗室主管簽收後即核准發行。 E. 有變更新版本要登錄替換並列入追蹤管制，可以電子資訊歸檔不用列印紙本。 F. 電子資訊文件歸檔於公司內部空間\\文件\ISO-17025系統\6.內外部文件管理，並依「CLP-4201 電子資訊與保密管制程序」進行管制。 6.2 文件格式： 6.2.1 程序書依目的/範圍/名詞解釋/權責/流程圖/作業內容/附件/相關文件格式撰寫。 6.2.2 工作指導文件因種類多，格式無法統一，則依個別指導書格式撰寫。 6.2.3 所有使用之表單，全部附於相關文件當做附件，如有格式之變更需求時，應視為文件內容變更之方式處理。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 |  |  | 文件與資料管制程序 |  |  |  |  |  | 編 號 | CLP-8301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 |  |  | 文件管制中心 |  | 頁版次 |  | B2 |  | 頁 次 | 2/2 |  |
| 6.3 文件編號 6.3.1 各類品質標準文件之制訂、修訂，均需由文件管制中心於文件核准後，依文件編碼原則，編碼後列表管制，且文件編號不得有重覆之情形發生。 6.3.2 編號原則 6.3.2.1 ISO 17025 實驗室管理系統之文件類別代號編碼格式為： C□□ - □□□□ 第一碼：固定為C 第二碼：為L時： 第三碼：S為校正實驗室品質手冊，P為程序書 第四碼：固定為 – 第五-六碼：如為7.1時編碼71，7.10時編碼7A 第七、八碼分別為流水編號 01-99。 第二碼:為T時， 第三碼：P為標準操作程序書(含遊校時稱為作業手冊)、 M為量測系統評估報告書、 S為校正軟體使用說明書、 R為校正報告產出操作說明書、 D為校正報告實驗數據產出操作說明書。 第四碼：固定為 – 第五-六碼：技術要求類程序書編碼固定為54。 第七、八碼：分別為流水編號 00-99。 SC□□ - □□□□ 第一碼：固定為S時表示為含遊校相關之程序書，其餘說明請參閱前項說明。 程序書之表單編號為： CLR - □□□□ - □□ 第五碼至第八碼為對應程序書編號 第四及九碼：固定為 – 第十、十一碼：後二碼為流水編號(阿拉伯數字)。 6.3.3 程序書版本與頁版次之制定： 初制，整本文件版別為A 版，各頁之頁版次為A， 第一次修訂，各修訂頁之頁版次為A1， 第二次修訂，修訂各頁之頁版次為A2…. 餘此類推。 (沒有修改的部份頁版次不變,如有重大修定整理時可將全部改為B版) 6.3.4 品質手冊之版本與版次之制定如程序書，惟其版次乃針對章節而非頁次。 6.3.5 附於程序書之後當作附件的表單格式需依6.3.3之精神標示每張表單之頁版 6.3.6 於實驗室管理系統更版時，全部版別進一版，如A版全部更改為B版，依此類推。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標 題 | 文件與資料管制程序 |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-8301 |
| 制訂部門 | 文件管制中心 |  | 頁版次 |  | B2 |  | 頁 次 |  | 2/2 |
| 6.4 品質標準文件之制定、修訂與廢止作業 6.4.1 制訂、審查與核准 為配合實驗室管理系統之需要，品質標準文件之制訂部門，以各類文件之規定格式，擬訂文件內容、事先確認”文件管理總覽表”之既有編號無重複後，由擬案部門主管審查，並經權責主管核准，由文件管制中心依本程序書(6.3)之「文件編碼原則」確認無誤後，發行文件。 6.4.2 修訂： A.品質標準文件之修訂乃由起議單位依實際需要，在每份文件第二頁之”修訂記錄”表格，註明修改原因或圖文說明和註明版次，經權責主管核准發行。 B.若品質標準文件之錯誤，屬筆誤或與制度流程無關者，以筆修改時，須由撰寫部門主管在修改處簽名或蓋章，此種修改不算版次變更之次數。惟發行新版時，應將該等錯誤一併改掉。 6.4.3 廢止： 品質標準文件廢止之申請、核准作業，同於文件之修訂作業，文件廢止後之原文件之編號不可重複使用。 6.4.4 暫行之品質標準文件，如客戶暫定之要求、因急需而暫定更動之標準、品質制度之試行，其時效由發文單位書寫於暫行文件章上。 6.5 文件有效性審查 6.5.1 定期審查文件 於每年6月及12月由品質主管確認”文件管理總覽表”及”收文記錄表”所記載文件版本狀態並於備註欄簽名記錄日期。 6.6 品質標準文件之發行/回收/保存與補發作業 6.6.1 文件之發行 A.經核准之品質標準文件，應由文件管制單位登錄於“文件管理總覽表” (附件五，並影印適當份數，每頁蓋「發行章」字樣,發行至校正實驗室，如有需發行至其他單位時，於“文件分發回收一覽表”(附件四）上保持收發記錄。 B.文件管制單位可備妥一套加蓋「參考用」印章之最新版品質標準文件, 此時文件已屬非管制文件，變更時無須更新與回收。可供影印作為訓練用、行銷工具或參考用途。惟管制文件單位亦應妥為管制影印狀況，以利追蹤。 C.品質標準文件制定發行時，應編訂版次，文件管制單位應隨時稽核版次是否為最新版次。 E.若單位自行影印之品質標準文件，其「發行章」為影印版，而非正版者，則該等文件只能當參考用，不能當作正式品質標準文件來使用。 F.暫行之文件，應加蓋「暫行文件」印章，並加註有效日期以識別其有效日期。 G.空白表單之原稿由文管中心造冊保管，由使用單位自行影印使用並維持最新版本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 文件與資料管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 文件管制中心 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 2/2 |
| 6.6.2 文件回收 A.文件修訂及廢止時，文件管制單應將逾時無效之文件依分發記錄，自使用單位收回，文件並以“文件分發回收一覽表”登記其收發狀況。如作廢或過期文件有參考價值時，文件管制單位應於文件上蓋「作廢」章後由原持有單位留作參考，但不可當成作業之依據,而過時失效之品質標準文件原稿若需保存者, 則須加蓋作廢章以茲識別。 B.回收之逾期無效文件應由文件管制單位統一銷燬或有效識別，有關廠外之逾期無效文件，得由持有者自行負責處理。 C.暫行文件及參考用文件，其舊文件不予回收作為單位參考。 6.6.3 文件之保存 A.經核准發行之系統文件、程序文件、作業標準及各式表單等之原稿文件，由文件管制單位歸檔管理。 B.品質與技術記錄由各責任單位保管。 C.各類文件之保存年限如下： ※ 品質標準文件（續效性） ※ 過時失效之品質標準文件原稿（2年） ※ 各類記錄依『記錄管制程序』辦理。 ※ 外部文件依『文件與資料管制程序』辦理。 D.逾保存期之文件、資料及記錄，由各責任單位自行銷毀。 6.6.3.1 實驗室各類文件之保存如下 A.管制文件：實驗室及文管中心應保持最新之版本，每年文管中心審查是否為最新版本。 B.校正報告：由實驗室產出並保存，對於顧客則產出一份，拷貝一份自存，正本交由顧客。 C.外來文件：登錄於“收文記錄表”中，並保存於實驗室。 D.電子文件或紀錄：儲存於電腦化系統中如桌上型電腦、筆記型電腦、光碟片或USB隨身碟，並登錄於電子文件儲存清單。 6.6.4 品質標準文件之加發：品質標準文件之分發份數不足時，應由使用單位主管與原制訂單位主管協調，並填寫「文件加發/ 補發申請單」（附件六），經文管中心審核，即可加發。 6.7文件保密 6.7.1實驗室所產生顧客或相關資料，若有涉及保密要求，請參照『電子資訊與保密管制程序』。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 文件與資料管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 文件管制中心 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 2/2 |
| 7 電子文件管理 7.1 電子文件之格式 7.1.1 電子文件之文件格式與紙本文件格式相符。 7.2 電子文件之發行 7.2.1 經核准發行之文件，由文件管制中心登錄。 7.3 電子文件之刪除 7.3.1 經核准廢除之電子文件，亦由文件管制中心刪除電子檔。 7.4 電子文件之保存 7.4.1 電子文件為內部原始文件之電子檔採 WORD 格式檔儲存，儲存於電腦系統中或外部儲存裝置。 7.4.2 電子文件為外部文件或對外文件之電子檔採 PDF 格式檔儲存，儲存於電腦系統中或外部儲存裝置。 7.4.3 文件管制中心應保存各版本之發行電子文件一份。 7.4.4 電子文件檔案需採備份保存。 8 電子記錄管理 8.1 有關校正執行過程中所產生之校正報告、校正數據記錄、不確定度試算表之填寫、製作、蒐集、索引、建檔、儲存、銷毀及核定權責規範如下: 8.2 校正數據記錄表由校正工程師負責。 8.3 校正報告、不確定度試算表由技術主管負責。 8.4 電子記錄由負責人員將記錄建檔並建立索引檔以方便查閱。 9.附件: 9.1 附件一：文件管制作業流程圖 9.2 附件二：品質文件制作、審查、核准權限一覽表 共2頁 9.3 附件三：文件制訂/修訂/廢止申請表 9.4 附件四：文件分發回收一覽表 8.5 附件五：文件管理總覽表 9.6 附件六：文件加發/補發申請單 9.7 附件七：收文記錄表 9.8 附件八：文件管制使用章 9.9 附件九：校正實驗室外來文件審核紀錄表 10.相關文件: 10.1 文件與資料管制程序（CLP-8301） 10.2 記錄管制程序（CLP-8401） 10.3 電子資訊與保密管制程序(CLP-4201) |  |  |  |  |  |

附件一(A)

| 標 題 | 文件與資料管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 文件管制中心 | 頁版次 | B2 | 頁 次 | 2/2 |
| 文件與資料管制流程圖 權責單位 流程 表單與注意事項 品質標準文件制訂/ 修訂/廢止 擬案單位 修訂記錄表 NO 審查 品質文件制作、審查 相關權責主管 、核准權限一覽表 YES NO 核准 品質文件制作、審查 相關權責主管 、核准權限一覽表 YES 相關文件 文件登錄與編號 文件管理總覽表 管制單位 文件編碼原則 文件加發補發 各單位 文件加發/補發申請單 文件發行/回收 相關文件 文件分發回收一覽表 管制單位 逾期文件銷毀 相關文件 管制單位 文件保存與版本維護 相關文件 文件管理總覽表 管制單位 文件接收與轉發 各文件 收文記錄表 接收單位 檔案管理 各文件 收文記錄表 接收單位 檔案分類 管理辦法 |  |  |  |  |  |

附件二                     品質文件制作、審查、核准權限一 覽表        表單編號:CLR-8301-01

| 管制文件名稱 | 制定部門 | 審 查 | 核 准 | 管制部門 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLS-0001實驗室品質手冊(6.1) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-4201電子資訊與保密管制程序(4.2) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-5001公司組織與工作職掌(5.0) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-5002實驗室工作職掌管制程序(5.0) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-6201教育訓練管制程序(6.2) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-6202實驗室人員資格暨訓練管制程序(6.2) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-6301實驗室作業環境管制程序(6.3) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-6401校正設備與參考物質管制程序(6.4) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-6501校正追溯管制程序(6.5) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-6502實驗室量測儀器管制程序(6.5) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-6603實驗室校正外包管制程序(6.6) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-6601採購管制程序(6.6) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-6602協力廠商管制程序(6.6) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7101實驗室合約審查管制程序(7.1) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7201校正方法撰寫程序(7.2) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7202校正實驗室遊校程序(7.2) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| (7.3)排除 | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7401校正件收發管制程序(7.4) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7601量測不確定度評估程序(7.6) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7702實驗室能力比對作業管制程序(7.7) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7701量測品保管制程序(7.7) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7801校正報告管制程序(7.8) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7901實驗室顧客抱怨管制程序(7.9) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-7A01實驗室不符合管制程序(7.10) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-8301文件與資料管制程序(8.3) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-8401記錄管制程序(8.4) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-8501風險與機會評估管制程序(8.5) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-8601持續改善管制程序(8.6) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-8602實驗室顧客服務管制程序(8.6) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-8701矯正措施管制程序(8.7) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-8801內部品質稽核管制程序(8.8) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-8901管理審查管制程序(8.9) | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |

表單編號:CLR-8301-01

| 管制文件名稱 | 制定部門 | 審 查 | 核 准 | 管制部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTP-5401直流電壓量測系-校正標準程序 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5401直流電壓量測系統評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5402直流電流量測系-校正標準程序 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5402直流電流量測系統評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5403交流電壓量測系-校正標準程序 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5403交流電壓量測系統評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5404交流電流量測系-校正標準程序 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5404交流電流量測系統評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5404-CT 比流器量測系統_校正評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5404-CT 比流器量測系統_校正標準程序(含遊校) | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5405 交流電功率量測系統_評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5405 交流電功率量測系統_校正標準程序(含遊校) | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5406交流高壓量測系統_校正標準程序 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5406交流高壓量測系統_評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5407電阻量測系統_標準校正程序 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5407電阻量測系統_評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5408微差壓校正標準操作程序 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5408微差壓量測系統不確定度評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5408-1差壓壓力量測系統不確定度評估報告(Additel ADT 761 系統) | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5408-1 差壓壓力量測系統 校正標準程序含遊校(Additel ADT 761) | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5408-A 壓力計量測系統不確定度評估( Mensor CPG 2300 系統) | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5408-A 數字型壓力計量測系統校正標準程序含遊校(Mensor CPG 2300) | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTP-5409白金電阻溫度計校正(含遊校)作業手冊 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| SCLP-0001校正實驗室 遊校程序 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CLP-PTPP實驗室參與能力試驗計畫作業程序 | 品質主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| CTM-5409白金電阻溫度量測不確定度系統評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |
| SCTM-5409白金電阻溫度量測不確定度系統(含遊校)評估報告 | 技術主管 | 實驗室主管 | 實驗室主管 | 文管中心 |

表單編號:CLR-8301-01

附件五(範例)                             文件管理總覽表         表單編號:CLR-8301-05(A)

管制部門： 文件管制中心                                    頁次：

| 文件編號 | 版 本 | 文件名稱 | 制/修訂日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLS-0001 | B | 實驗室品質手冊 | 2019/09/21 |  |
| CLP-4201 | B | 電子資訊與保密管制程序 | 2019/09/21 |  |
| CLP-5001 | B | 公司組織與工作職掌 | 2019/06/06 |  |
| CLP-5002 | B | 實驗室工作職掌管制程序(5.0) | 2019/06/06 |  |
| CLP-6201 | B | 教育訓練管制程序(6.2) | 2019/09/21 |  |
| CLP-6202 | B | 實驗室人員資格暨訓練管制程序(6.2) | 2019/10/23 |  |
| CLP-6301 | B | 實驗室作業環境管制程序(6.3) | 2019/06/17 |  |
| CLP-6401 | B | 校正設備與參考物質管制程序(6.4) | 2019/06/17 |  |
| CLP-6501 | B | 校正追溯管制程序(6.5) | 2019/06/17 |  |
| CLP-6502 | B | 實驗室量測儀器管制程序(6.5) | 2019/09/23 |  |
| CLP-6601 | B | 採購管制程序(6.6) | 2019/07/15 |  |
| CLP-6602 | B | 協力廠商管制程序(6.6) | 2019/07/15 |  |
| CLP-6603 | B | 實驗室校正外包管制程序(6.6) | 2019/09/21 |  |
| CLP-7101 | B | 實驗室合約審查管制程序(7.1) | 2019/07/15 |  |
| CLP-7201 | B1 | 校正方法撰寫程序(7.2) | 2019/12/02 |  |
| CLP-7202 | B | 校正實驗室遊校程序(7.2) | 2019/09/19 |  |
|  | B | (7.3)排除 |  |  |
| CLP-7401 | B | 校正件收發管制程序(7.4) | 2019/05/21 |  |
| CLP-7601 | B | 量測不確定度評估程序(7.6) | 2019/08/21 |  |
| CLP-7701 | B | 量測品保管制程序(7.7) | 2019/08/30 |  |
| CLP-7702 | B | 實驗室能力比對作業管制程序(7.7) | 2019/08/30 |  |
| CLP-7801 | B | 校正報告管制程序(7.8) | 2019/09/10 |  |
| CLP-7901 | B | 實驗室顧客抱怨管制程序(7.9) | 2019/09/10 |  |
| CLP-7A01 | B | 實驗室不符合管制程序(7.10) | 2019/09/10 |  |
| CLP-8301 | B | 文件與資料管制程序(8.3) | 2019/04/15 |  |
| CLP-8401 | B | 記錄管制程序(8.4) | 2019/05/09 |  |
| CLP-8501 | B | 風險與機會評估管制程序(8.5) | 2019/05/09 |  |
| CLP-8601 | B | 持續改善管制程序(8.6) | 2019/05/09 |  |
| CLP-8602 | B | 實驗室顧客服務管制程序(8.6) | 2019/05/09 |  |
| CLP-8701 | C | 矯正措施管制程序(8.7) | 2019/05/09 |  |
| CLP-8801 | C | 內部品質稽核管制程序(8.8) | 2019/05/20 |  |
| CLP-8901 | C1 | 管理審查管制程序(8.9) | 2019/12/02 |  |

附件五-1(範例)                                   文件管理總覽表         表單編號:CLR-8301-05 (A)

管制部門： 文件管制中心                                    頁次：

| 文件編號 | 版次 | 文件名稱 | 制/修訂日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTP-5401 | B | 直流電壓量測系統-校正標準程序 | 2019.07.26 |  |
| CTM-5401 | B2 | 直流電壓量測系統評估報告 | 2020.02.07 |  |
| SCTP-5401 | C | 直流電壓量測系統-遊校標準程序 | 2019.07.26 |  |
| SCTM-5401 | B1 | 直流電壓量測系統遊校評估報告 | 2020.02.10 |  |
| CTP-5402 | B | 直流電流量測系統-校正標準程序 | 2019.10.08 |  |
| CTM-5402 | B | 直流電流量測系統評估報告 | 2019.07.26 |  |
| SCTP-5402 | B | 直流電流量測系統-遊校標準程序 | 2019.10.08 |  |
| SCTM-5402 | B | 直流電流量測系統遊校評估報告 | 2019.08.09 |  |
| CTP-5403 | B | 交流電壓量測系統-校正標準程序 | 2019.10.08 |  |
| CTM-5403 | B1 | 交流電壓量測系統評估報告 | 2020.02.08 |  |
| SCTP-5403 | B | 交流電壓量測系統-遊校標準程序 | 2019.10.08 |  |
| SCTM-5403 | B1 | 交流電壓量測系統遊校評估報告 | 2020.02.10 |  |
| CTP-5404 | B | 交流電流量測系統-校正標準程序 | 2019.10.08 |  |
| CTM-5404 | B | 交流電流量測系統評估報告 | 2019.08.16 |  |
| SCTP-5404 | B | 交流電流量測系統-遊校標準程序 | 2019.09.23 |  |
| SCTM-5404 | B | 交流電流量測系統遊校評估報告 | 2019.08.20 |  |
| CTM-5404-CT | A1 | 比流器量測系統_校正評估報告 | 2019.10.14 |  |
| CTP-5404-CT | A2 | 比流器量測系統_校正標準程序含遊校 | 2019.10.11 |  |
| CTM-5405 | A1 | 交流電功率量測系統_評估報告 | 2019.10.17 |  |
| CTP-5405 | A1 | 交流電功率量測系統_校正標準程序含遊校 | 2019.10.14 |  |
| CTP-5406 | B | 交流高壓量測系統_校正標準程序 | 2019.09.21 |  |
| CTM-5406 | B | 交流高壓量測系統_評估報告 | 2019.07.09 |  |
| SCTP-5406 | B | 交流高壓量測系統_游校標準程序 | 2019.09.20 |  |
| SCTM-5406 | B | 交流高壓量測系統_評估報告 | 2019.02.10 |  |
| CTP-5407 | B | 電阻量測系統_標準校正程序 | 2019.09.21 |  |
| CTM-5407 | B | 電阻量測系統_評估報告 | 2019.07.27 |  |
| CTP-5408 | A3 | 微差壓校正標準操作程序 | 2019.10.12 |  |
| CTM-5408 | A2 | 微差壓量測系統不確定度評估報告 | 2016.11.15 |  |
| CTM-5408-1 | A3 | 差壓壓力量測系統不確定度評估報告(Additel ADT 761系統) | 2019.11.21 |  |
| CTP-5408-1 | A2 | 差壓壓力量測系統 校正標準程序含遊校(Additel ADT 761) | 2019.10.12 |  |
| CTM-5408-A | A3 | 數字型壓力計量測系統不確定度評估(MensorCPG 2300系統) | 2019.06.06 |  |
| CTP-5408-A | A1 | 數字型壓力計量測系統校正標準程序含遊校(MensorCPG 2300) | 2019.10.11 |  |
| CTP-5409 | C1 | 白金電阻溫度計校正標準程序 | 2020.02.01 |  |
| CTM-5409 | C | 白金電阻溫度量測不確定度系統評估報告 | 2019.10.03 |  |
| CTP-5409-T | C1 | Ttype熱電偶溫度計校正標準程序 | 2020.02.01 |  |
| CTM-5409-T | B | Ttype熱電偶溫度計量測不確定度系統評估報告 | 2019.10.02 |  |
| SCTM-5409 | C | 白金電阻溫度計量測不確定度系統遊校評估報告 | 2019.10.05 |  |
| SCTP-5409 | C1 | 白金電阻溫度計遊校標準程序 | 2019.10.16 |  |
| SCTM-5409-T | B | Ttype熱電偶溫度計量測不確定度系統遊校評估報告 | 2019.09.06 |  |
| SCTP-5409-T | B | Ttype熱電偶溫度計遊校標準程序 | 2019.10.16 |  |

附件六                         文件加發/補發申請單     表單編號:CLR-8301-06(A)

申請單位：                                   日期：  /  /

.

| 文件編號 | 版次 | 文件名稱 | 份數 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □加發 □補發 |

文件管制中心：               主管：            申請人：

附件六                      文件加發/補發申請單     表單編號:CLR-8301-06(A)

申請單位：                                   日期：  /  /

.

| 文件編號 | 版次 | 文件名稱 | 份數 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □加發 □補發 |

文件管制中心：                    主管：                  申請人：

附件七                       收  文  記  錄  表      表單編號：CLR-8301-07 (A)

單位：                       文件類別：               頁次：  /

| 日期 | 文 件 名 稱 | 編號/版本 | 份數 | 來文單位 | 簽收 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

文 件 管 制 使 用 章            附件八(A)

單位：                   文件類別：               頁次：

文 件 發 行 用 章 參 考 用 文 件 用 章 V 作 廢 文 件 用 章 對 外 發 文 件 用 章 暫 行 文 件 用 章