制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 持續改善管制程序 文件編號：CLP-8601 管制編號：01 制訂日期：2003/04/16 修訂日期：2025/09/11 版 次：B1

| 標 題 | 持續改善管制程序 |  |  |  |  |  | 編 號 |  | CLP-8601 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  | 制訂日期 |  | 2003/4/16 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2003/04/16 | 全部 | 頁版次:全數A1 概述:新制訂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003/10/03 | 1/3～2/3頁 | 如附件原稿,修改部份頁版次為A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010/05/27 |  | 新制訂有關實驗室管理系統條文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 | 封面頁 | 新增版次欄 版次為A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/05/09 |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025/09/11 |  | 持續改善報告由正措施處理單取代 版次B1 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  | 鄭程宏 |
| 分發單位 | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正 本 | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 持續改善管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B1 | 頁 次 | 3/6 |
| 1.目的： 針對各項相關記錄分析結果及其他可改進事項，鑑別出可以改進的機會同時執行改進，以持續改進實驗室管理系統，並確保實驗室活動適切有效。 2.範圍： 適用於實驗室管理系統相關的作業過程活動。 3.名詞解釋：無 4.權責： 4.1 品質主管：對實驗室管理系統決議改進之項目，進行確認及再鑑定，協調相關單位執行，並對執行成效進行結果確認。 4.2 技術主管：協助對實驗室活動技術能力的處理與解決。 5.流程圖：附件一 6.作業內容： 6.1 持續改進機會來源： 6.1.1 達成品質政策/品質目標所採取之改進。 6.1.2 內、外部稽核結果之改進。 6.1.3 管理審查決議及其結果。 6.1.4 矯正措施之改進。 6.1.5 各量別標準校正程序及作業手冊之修正改進。 6.1.6 資料分析及數據管制之結果。 6.1.7 人員能力及其測試之結果。 6.1.8 風險與機會評估之結果。 6.2 日常管理之改進： 6.2.1對實驗室管理系統日常運作過程活動中發生之異常情形，所進行的改進措施，以促成持續改進。 6.2.2管理系統相關作業過程(含待校正件校正或實驗室活動之監督與量測、顧客滿意度調查、抱怨…等)，在實驗室運作過程要求，若有發生異常或偏離時，其改進方式依『矯正措施管制程序』辦理，以消除發生原因，防止再發，促成持續改進。 6.3 為達成品質政策/品質目標內容及其結果改進，請依『品質目標與品質規劃管制程序』規定。 6.4 內、外部稽核所發現之缺失事項或改進機會，依『內部品質稽核管制程序』辦理，以消除發生原因，防止再發，促成持續改進。 6.5管理審查： 6.5.1 管理審查會議為實驗室管理系統執行成效檢討的總結會議，每年至少召開一次，針對這一年內管理系統的執行成效做一總檢討，以審查管理系統的適切性及有效性，以及改進的結果，以確保管理系統的持續改進。 6.5.2 日常管理的改進及案件結案後之討論及改進，須提報管理審查會議審查。 6.5.3 管理審查會議之召開，請依『管理審查管制程序』辦理。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 持續改善管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B1 | 頁 次 | 4/6 |
| 6.6 實驗室因應新標準、新規定、新版本或顧客要求等，為增進實驗室校正能量的一序列的作業改進所提供技術服務，進而改進各量別標準校正程序及作業手冊等，請依『校正方法撰寫程序』實施。 6.7 有關人員資格及能力鑑別，請依『教育訓練管制程序』、『實驗室人員暨訓練管制程序』辦理。 6.8 資料分析及數據管制之結果可做為持續改進的分析，如作業改進流程圖(附件一)。 6.9 實驗室所執行校正工作的校正方法及其步驟，明訂於各量別標準校正程序中，並著重於相關校正紀錄與報告之適當性及規範、標準之合理性、標示易辨識性、不符合處理之明確性及各階段資訊作業與數據的管制，請依『電子資訊與保密管制程序』。 6.10顧客抱怨處理相關流程，強調客訴處理之適時性、改進措施之有效性及客訴回饋之符合性，請依『實驗室顧客抱怨管制程序』。 6.11 實驗室每年須針對當年度的顧客發出『實驗室顧客滿意度調查表』，以探詢顧客對實驗室服務的滿意狀況，請依『實驗室顧客服務管制程序』。 6.12 風險與機會評估，其主要目的要瞭解實驗室活動技術及管理個別風險，以因應提出改進措施，降低及減少風險增進機會，請依『實驗室風險與機會評估程序』。 6.13 持續改進的效果展示： 各項文件修訂記錄、顧客抱怨處理記錄、實驗室作業活動偏差修正、矯正與風險措施處理等，記錄均應將修訂或改進之必要的過程及結果加以記載，以顯示持續改進的過程，並提報管理審查會議，進行最終之檢討、審查，以便確認持續改進活動之效果，並促進持續改進活動之落實執行。 7. 附件： 7.1附件一：專案改善流程圖 7.2附件二： 矯正措施處理單 CLR-8701-01 8. 相關文件： 8.1 電子資訊與保密管制程序（CLP-4201） 8.2 教育訓練管制程序（CLP-6201） 8.3 各量別標準校正程序請參閱文件管理總覽表(CTP-5401～CTP-5409-CT) 8.4 校正方法撰寫程序(CLP-7201） 8.5 實驗室顧客抱怨管制程序（CLP-7901） 8.6 實驗室風險與機會評估程序（CLP-8501） 8.7 實驗室顧客服務管制程序（CLP-8602） 8.8 矯正措施管制程序(CLP-8701) 8.9 內部品質稽核管制程序(CLP-8801) 8.10 管理審查管制程序(CLP-8901) 8.6 品質目標與品質規劃管制程序(CLP-8201) |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 持續改善管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B1 | 頁 次 | 5/6 |

附件一

專案改善流程圖

權責單位                     流      程              表單及注意事項

資料搜集及整理

品質管理系統                                                 1.圖面,材料表

之相關部門                                                     工程進度表追蹤表

資料分析

1.工程記錄追蹤表

相關部門

鑑定改善機會

相關部門

改善機會確認

管理代表

品質主管

提出改善對策

權責部門                                                     1. 矯正措施處理單

執行改善對策

權責部門

1. 矯正措施處理單

效果確認

管理代表                                                     1. 矯正措施處理單

品質主管

再標準化

1.文件與資料管制程序

權責部門                                                     2.圖面與技術資料管制

序