制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 實驗室顧客服務管制程序 文件編號：CLP-8602 管制編號：01 制訂日期：2010/03/18 修訂日期：2025/08/20 版 次：B2

| 標 題 | 實驗室顧客服務管制程序 |  |  |  |  |  |  |  |  | 編 號 |  |  | CLP-8602 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 |  |  |  | 制訂日期 |  | 2010/3/18 |  |  | 頁版次 |  |  | 修訂頁 |  |
| 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 |  | 修 訂 內 容 |  |  |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  |  | 核准 |
| 2011/06/08 | 7.2 |  | 附件二 實驗室服務分析報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/11/14 | 6.3.3 |  | 新增6.3.3.1-6.3.3.6會驗申請程序 附件三 實驗室顧客會驗申請單 版次為A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/05/09 |  |  | 為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024/12/9 | 6 6.3.3.4 7.3/7.4 附件一 |  | 作業內容將各領域號碼填入 缺字”個”填入 表單編號修正 問卷調查內容更新，將價格部份刪除改為專業性內容滿意度調查 版次B1 |  |  |  |  |  | 陳 怡 銘 |  |  |  |  |  |
| 2025/08/20 | 6.1 |  | 服務項目去除交流高壓 版次B2 |  |  |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  |  | 鄭程宏 |
| 分發單位 |  | 校正實驗室 |  | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |  |  |
| 正 本 |  | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室顧客服務管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8602 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 3/7 |
| 1.目的： 提供顧客相關服務，以滿足顧客要求，並確保實驗室整體品質活動。 2.適用範圍： 適用於實驗室顧客於合約要求之服務項目，包含實驗室對顧客提供相關的資訊及校正報告等。 3.名詞解釋：無。 4.權責： 實驗室技術主管：統籌執行與顧客相關之事宜。 5.流程圖：略 6.作業內容： 6.1 實驗室目前提供顧客校正服務之項目為壓力(KD1004、KD1007)、溫度(KE1002、KE1005)、電量(KF1001、KF1002、KF1011、KF1012、KF1016、KF2001)，獲得TAF 認可後，始可於校正報告上蓋上TAF認可標誌章。 6.2 顧客於“校正委託單”中明文要求或口頭要求實驗室提供相關之服務時，實驗室技術主管應依『實驗室合約審查管制程序 』之規定執行。 6.3 實驗室提供顧客之服務可包括： 6.3.1實驗室執行校正服務項目之技術諮詢。 6.3.2提供人員教育訓練。 6.3.3實驗室內量測作業之會驗。 6.3.3.1 顧客有會驗需求時，可以任何形式提出要求。 6.3.3.2 實驗室接獲會驗要求時，需與顧客進行，清楚了解顧客的會驗需求。 6.3.3.3 實驗室人員填寫『實驗室會驗申請單』，呈技術主管與實驗室主管審核簽准。 6.3.3.4 會驗要求須於三個工作天前提出，以便安排。 6.3.3.5 會驗當日需依照『電子資訊與保密管制程序』之規定。 6.3.3.6 會驗當日需由技術主管陪同會驗。 6.4 實驗室所執行之校正工作，如有以下情形應事先書面通知顧客。 6.4.1如無法於顧客要求的期限內完成時。 6.4.2稽核發現出具之校正報告正確性有誤時。 6.4.3實驗室採用非標準方法校正時。 6.5 實驗室對公司內部委託之量具，如發現其偏差過大超出允許誤差時，除依『實驗室量測儀器管制程序』通知委託外，如可調整維修，則予以調校。 6.6 實驗室對校正結果係依『校正報告管制程序』之規定將校正報告（含補發之報告）送交顧客。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 實驗室顧客服務管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8602 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 校正實驗室 | 頁版次 | B | 頁 次 | 4/7 |
| 6.7 當顧客要求以電話、傳真或其他方式傳輸校正結果時，須確實依『電子資訊與保密管制程序』規定執行。 6.8 實驗室對顧客所提供之相關資料（例如：合約、樣品、校正技術資料、校正報告、電子文件等），應予以保留及不得外流或任意傳給第三者。 6.9 實驗室每年須針對當年度有銷售儀器設備回校之外界顧客，發出『實驗室顧客滿意度調查表』，以探詢顧客對校正服務之滿意狀況。 6.10 實驗室對顧客有正面或負面之回饋，均須予以分析，並記錄於『實驗室服務分析報告』，以了解或改進實驗室管理系統及校正活動狀況，達成顧客服務滿意程度。 6.11 顧客對實驗室之服務有以下不滿時，實驗室應依『矯正措施管制程序』及『校正報告管制程序』之規定執行改善。 6.11.1 服務事項不滿意 6.11.2 顧客服務問卷調查不滿意 6.11.3 校正報告錯誤 7. 附件 7.1 實驗室顧客滿意度問卷調查表（CLR-8602-01） 7.2 實驗室服務分析報告（CLR-8602-02） 7.3 實驗室顧客會驗申請單（CLR-8602-03） 7.4 校正委託單（CLR-7101-01） 8. 相關文件 8.1 校正報告管制程序（CLP-7801） 8.2 實驗室合約審查管制程序(CLP-7101) 8.3 矯正措施管制程序(CLP-8701) 8.4電子資訊與保密管制程序（CLP-4201） 8.5 實驗室量測儀器管制程序（CLP-6502） |  |  |  |  |  |

實驗室顧客滿意度問卷調查表         附件一

表單編號:CLR-8602-01 版本:B3

| 填表日期 | 年 月 日 | 填表人/單位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位(公司)/名稱 |  |  |  |
| 單位(公司) 屬性 | □學術單位 □工廠（生產項目： ） □其他： |  |  |
| 連絡電話 |  |  |  |
| 1.對本次（或本年度）工程師所提供的專業技術服務印象（態度、校正處理等） - 非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意 不滿意之內容： |  |  |  |
| 2.對本次（或本年度）送校件校正報告之印象（格式、裝訂、時效及內容） - 非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意 不滿意之內容： |  |  |  |
| 3.對本次（或本年度）回覆問題或抱怨的處理時效印象 - 非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意 不合理之內容： |  |  |  |
| 4.對本實驗室所建立之項目及範圍之建議 - 足夠 □不足夠 希望增加之項目及範圍： |  |  |  |
| 5.其他意見 |  |  |  |

※回函請傳真02-29956436校正實驗室或taipei@chuyi.com.tw收（非常感謝您的協助與配合）

實驗室服務分析報告

資料來源：XX年度實驗室顧客滿意度問卷調查表          附件二

表單編號:CLR-8602-02 版本:A

| 發出問卷總數 |  |  | 回收比率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收問卷總數 |  |  | 百分比(%) |  |
| 項目 |  | 總數 | 占發出總數 | 占回收總數 |
| 送校件之接收人員印象 | 非常滿意 |  |  |  |
|  | 滿意 |  |  |  |
|  | 普通 |  |  |  |
|  | 不滿意 |  |  |  |
|  | 非常滿意 |  |  |  |
| 送校件校正報告之印象 | 非常滿意 |  |  |  |
|  | 滿意 |  |  |  |
|  | 普通 |  |  |  |
|  | 不滿意 |  |  |  |
|  | 非常滿意 |  |  |  |
| 回覆問題或抱怨的處理時效印象 | 非常合理 |  |  |  |
|  | 合理 |  |  |  |
|  | 普通 |  |  |  |
|  | 不合理 |  |  |  |
|  | 非常合理 |  |  |  |
| 本實驗室所建立之項目及範圍之建議 | 足夠 |  |  |  |
|  | 不足夠 |  |  |  |

實驗室顧客會驗申請單                 附件三

表單編號:CLR-8602-03 版本:A

| 客戶名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委託人 |  | 委託人簽名 |  |
| 連絡電話 |  | E-Mail |  |
| 申請日期 |  | 會驗日期 時 間 |  |
| 委託單編號 |  | 會驗項目 |  |
| 審核 | 實驗室主管 |  | 技術主管 |
| 注意事項 |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |