制宜電測股份有限公司 Chuyi System Co., Ltd. 管理審查管制程序 文件編號：CLP-8901 管制編號：01 制訂日期：2003/4/16 修訂日期：2025/08/20 版 次：C3

| 標題 | 管理審查管制程序 |  |  |  |  |  | 編號 |  | CLP-8901 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 品質主管 |  | 制訂日期 |  | 2003/4/16 |  | 頁版次 |  | 修訂頁 |  |
|  |  | 修 訂 記 錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修訂日期 | 修訂章節 | 修 訂 內 容 |  |  |  | 修訂 |  | 審查 |  | 核准 |
| 2003/ 4/16 | 全部 | 頁版次:全數A 概述:新制訂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009/10/16 | 6含以下章節 | 新增實驗室管理系統管理審查條文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017/1/10 | 6.6.2.1 | 審查項目 新增 F.1 遊校活動檢討報告及M 本次會議決議、追蹤、監控及應監督執行進度事項。版本為B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/05/20 |  | 審查項目 新增 F.1 遊校活動檢討報告及M 本次會議決議、追蹤、監控及應監督執行進度事項。版本為C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/12/02 | 6.1.3.4 | 刪除6.1.3.4 品質目標可採每月之目標，並逐次達成年度目標，依『品質目標與品質規劃管制程序』規定。 版本為C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019/12/23 | 6.1.3.3 | 品質目標可依實際需求，由品質主管或召集實驗室相關人員不定期於管理審查會議中修訂，並經實驗室主管核准。 版本為C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025/08/20 | 6.4.1 | 實驗室內部取消連絡單的方式 版次C3 |  |  |  | 陳秉廷 |  | 鄭程宏 |  | 鄭程宏 |
| 分發單位 | 校正實驗室 | 份 數 |  | 01 |  | 管制編號 |  |  |  | 01 |
| 正 本 | 文件管制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 管理審查管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 品質主管 | 頁版次 | C2 | 頁 次 | 3/8 |
| 1.目的： 確保實驗室管理系統運作之適用性，適切性與有效性，且能持續符合ISO/IEC 17025國際標準並審查實驗室活動既定品質政策與品質目標是否被有效執行及達成。 2.範圍： 實驗室管理系統運作相關之活動均屬之。 3.名詞解釋： 管理審查所述之「品質」一詞，若未特別強調適用分際，皆泛指實驗室管理系統及校正報告品質之範疇。 4.權責： 4.1 實驗室主管：主持管理審查會議，重大議案及所需矯正措施之裁決。 4.2 品質主管：負責召開管理審查會議及矯正措施之跟催、確認。 4.3 實驗室審查會成員：實驗室所有成員。 5.流程圖：略。 6.作業內容： 6.1 管理系統 6.1.1 總經理制定品質政策於『品質手冊』中宣示，其修改檢討於實驗室管理系統管理審查會中提出。 6.1.2 實驗室管理系統要項依ISO 17025章節，建置實驗室系統作業流程圖及“實驗室權責與文件對照表”，請依『校正實驗室品質手冊』。 6.1.3 實驗室品質目標 6.1.3.1 品質主管依據實驗室之整體營運目標，訂定整體品質目標，並經實驗室主管核准。 6.1.3.2 品質目標需為量化之數據與品質政策一致。 6.1.3.3 品質目標可依實際需求，由品質主管召集實驗室相關人員定期於管理審查會議中修訂，並經實驗室主管核准。 6.1.4 溝通:實驗室管理階層可藉由會議、口頭宣導、公佈欄、教育訓練等方式與實驗室人員及內外部顧客進行雙向溝通及傳達理念。 6.2 管理審查會議應就未能達成規定目標之項目（含年度品質目標）進行討論，並由實驗室品質主管追蹤確認其有效性。 6.3 若年度量化品質目標無法達成，又無法提出有效的矯正措施，則可修改量化品質目標，但修改之理由須記載於會議記錄上。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 管理審查管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 品質主管 | 頁版次 | C2 | 頁 次 | 4/8 |
| 6.4 管理審查之時機 6.4.1 管理審查以會議型式為之，每年至少一次，由品質主管負責召集。 6.4.2 管理審查會議原則上於定期的內部稽核執行後一個月內實施。但若因公司業務之需要或其他因素而無法如期召開者,則可延期，但以不超過二個月為主。 6.4.3 當品質系統運作發生重大事件時，由相關單位主管向品質主管提出經實驗室主管核可，得召開臨時管理審查會。 6.4.4 當實驗室管理系統運作發生重大事件時，由品質主管提出經實驗室主管核可，得召開臨時管理審查會。 6.4.5 必要時，實驗室管理系統之管理審查會議可與公司重大會議，如品質會議，合併舉行。 6.5 管理審查之成員 6.5.1 實驗室主管主持管理審查會議，並作最後裁示。 6.5.2 品質主管統籌負責協調管理審查作業之進行。 6.5.3 實驗室所有成員為管理審查會議之基本成員，必要時得由品質主管或實驗室主管指定相關人員參加。 6.6 管理審查之項目 6.6.1 實驗室管理審查項目： 6.6.1.1 與實驗室相關的內部與外部議題的改變。 6.6.1.2 目標的達成 6.6.1.3 政策與程序的適當性 6.6.1.4 先前管理審查採取措施的狀況 6.6.1.5 近期內部稽核的執行結果。 6.6.1.6 矯正措施有效性檢討。 6.6.1.7 外部機構的評鑑結果。 6.6.1.8 工作量與類型或實驗室活動範圍的改變。 6.6.1.9 顧客與人員回饋意見。 6.6.1.10 抱怨。 6.6.1.11 任何已實施改進的有效性。 6.6.1.12 資源的充分性。 6.6.1.13 風險鑑別的結果。 6.6.1.14 遊校活動執行檢討報告。 6.6.1.15 保證結果有效性的產出(實驗室間比對或能力測試結果)。 6.6.1.16 其它與實驗室相關事項，如監控活動與人員訓練。 6.6.1.17 上述之資料由品質及技術主管彙整，於會議中提供檢討。 |  |  |  |  |  |

| 標 題 | 管理審查管制程序 |  |  | 編 號 | CLP-8901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 品質主管 | 頁版次 | C2 | 頁 次 | 5/8 |
| 6.6.2 實驗室管理審查結果 6.6.2.1 管理系統與其過程的有效性。(寫結論:) 6.6.2.2 達成ISO 17025要求相關之實驗室活動的改進。 6.6.6.3 所要求資源的提供。 6.6.6.4 對於改變的任何需求。 6.7 管理審查委員會經討論後，將各決議事項交由相關單位或人員執行，按時程期限將管理系統改善完畢，並將資料回饋於下次委員會中討論，藉以達到系統管理承諾，防止再度發生及持續改善的效果。 6.8 若審查後決議，修改或新增管理系統中之任何事項，則由品質主管(針對實驗室管理系統)指定有關人員追蹤處理，請依『文件與資料管制程序』。 6.9 必要時，所有管理系統之管理審查會議可與公司重大會議，如品質會議，合併舉行，惟其檢討項目，必須在會議紀錄中明顯的獨立自成章節予以記載。 6.10 管理審查之過程及結果須予以記錄(附件一)，審查過程可以任何格式紀錄附件方式，至少保存六年，請依『紀錄管制程序』。 7.附件: 7.1附件二：管理審查會議記錄表共2頁 8.相關文件 8.1 『校正實驗室品質手冊』(CLS-0001) 8.2 『文件與資料管制程序』(CLP-8301) 8.3 『紀錄管制程序』(CLP-8401) |  |  |  |  |  |

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司 附件二(A)1/2

管 理 審 查 會 議 記 錄（首頁）表單編號：CLR-8901-02

| 會議名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開會時間 |  |  |  | 開會地點 |  |  |  |  |  |
| 參加人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺席人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 席 |  |  | 記 錄 |  |  | 記錄編號 |  |  |  |
| 議 題 內 容 |  | 決 議 事 項 與 對 策 |  |  | 責任單位 |  | 預定期限 |  | 狀況確認 |

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司 附件二(A) 2/2

管 理 審 查 會 議 記 錄（續頁） 表單編號：CLR-8901-03

| 會議名稱 |  |  |  |  |  | 開會時間 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 議 題 內 容 |  | 決 議 事 項 與 對 策 |  |  | 責任單位 |  | 預定期限 |  | 狀況確認 |